МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУЛТАНЯНГИЮРТОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ Ю.А. АКАЕВА»

368108, РД, Кизилюртовский район, село Султанягниюрт, ул. Школьная,1 тел 89064808234 ИНН   0516008388 КПП 051601001 ОГРН 1030502231781

e-mail: sultshkola@yandex.ru	сайт ОУ: sulta.dagestanschool.ru

| #### СОГЛАСОВАНО #### председатель профсоюзного комитета #### МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ имени Ю. А. Акаева» #### _____________________ | УТВЕРЖДАЮ______________ директор МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ имени Ю.А. Акаева» Телекаев З.Р. |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнение обязанностей ответственного за тепловое хозяйство может быть возложено на инженерно-технического работника, завхоза или на одного из сотрудников школы из числа, специально подготовленных на основании приказа директора школы.

1.2. Ответственный за тепловое хозяйство должен иметь специальную подготовку.

1.3. Ответственный за тепловое хозяйство подчиняется непосредственно директору школы (главному инженеру).

1.4. Ответственный за тепловое хозяйство должен знать:

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в образовательных учреждениях;

- законодательство в области обеспечения функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях;

- Конвенцию о правах ребенка;

- основы педагогики, психологии;

- правила охраны жизни и здоровья обучающихся;

- организационные структуры систем предупреждения и действий при чрезвычайных ситуациях;

- порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях;

- методы оказания первой медицинской помощи;

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;

- основы экологии, экономики, социологии;

- трудовое законодательство;

- законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы, приказы вышестоящих органов и другие руководящие материалы по теплоснабжению потребителей;

- правила технической эксплуатации тепловых станций и сетей;

- перспективы развития теплового хозяйства;

- схемы топливоснабжения, принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи;

- законодательство о защите прав потребителей;

- права и обязанности, ответственность исполнителя и потребителя услуг;

- гарантии исполнителя услуг;

- стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;

- положения и инструкции по учету и расследованию несчастных случаев на производстве, нарушений в работе тепловых сетей;

- систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования;

- организацию ремонтных работ и технологического обслуживания оборудования теплового хозяйства;

- технологию ремонтных работ;

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- режим работы школы;

- правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.5. В своей деятельности ответственный за тепловое хозяйство должен руководствоваться:

- Конституцией РФ;

- Федеральным Законом «О пожарной безопасности»;

- Трудовым кодексом РФ;

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- Гражданским кодексом РФ;

- Семейным кодексом РФ;

- Федеральным Законом «О теплоснабжении;

- Приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 11 октября 1999 года № 73 «Об утверждении рекомендаций по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы»;

- Приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13 декабря 2000 г. №285 «Об  утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

- Приказом министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ, Правительства Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам теплоснабжения;

- административным, трудовым и хозяйственным законодательством;

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией).

Ответственный за тепловое хозяйство должен соблюдать Конвенцию о правах ребенка.

2. ФУНКЦИИ

Основными функциями, выполняемыми Ответственным за тепловое хозяйство, являются:

2.1. обеспечение надежной эксплуатации и безопасной работы тепловых установок и сетей;

2.2. организация и своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и профилактических испытаний теплового оборудования, аппаратуры и сетей;

2.3. организация деятельности по энергосбережению;

2.4. контроль за соблюдением требований по энергосбережению.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ответственный за тепловое хозяйство выполняет следующие должностные обязанности:

3.1. анализирует:

- состояние теплового хозяйства школы;

- наличие, достаточность и работоспособность тепловых установок;

- уровень готовности работников к реализации режима энергосбережения;

- расходование теплоносителя и тепловой энергии;

3.2. прогнозирует:

- потребность школы в тепловых установках и сетях;

- материальные затраты на организацию мероприятий по обеспечению режима энергосбережения;

3.3. планирует и организует:

- разработку необходимой документации по вопросам эксплуатации тепловых установок;

- осуществление систематического контроля за соблюдением правил эксплуатации тепловых установок и сетей;

- работу по проведению мероприятий, обеспечивающих режим энергосбережения;

- работу по проведению обучения работников мерам энергосбережения;

- планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания тепловых установок и сетей;

- своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок;

- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок;

3.4. координирует:

- разработку необходимой документации по вопросам эксплуатации тепловых установок и сетей с целью обеспечения энергосбережения;

- разработку программ обучения мерам энергосбережения;

3.5. контролирует:

- выполнение правил эксплуатации тепловых установок и сетей;

- рациональное расходование материальных средств, выделенных на проведение планово-предупредительного ремонта теплового оборудования;

- работоспособность тепловых установок и сетей;

- работоспособность и техническую исправность теплоиспользующих установок и тепловых сетей;

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов потребления тепловой энергии;

- своевременность и качество гидравлических испытаний трубопроводов;

- рациональное расходование теплоносителя и тепловой энергии;

3.6. корректирует:

- ход проведения планово-предупредительного ремонта тепловых установок и сетей;

- план проведения обучения персонала мерам энергосбережения;

3.7. разрабатывает:

- локальную нормативную документацию по вопросам эксплуатации тепловых установок и сетей;

- программы обучения работников правилам энергосбережения;

3.8. обеспечивает:

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями Правил, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией;

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;

- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и выполнение нормативов их расходования;

- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;

- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов;

- эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой энергии и теплоносителя;

- ведение установленной статистической отчетности;

- ведение технической документации, разработку необходимых инструкций и положений;

- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;

- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного надзора;

- своевременное предоставление в органы госэнергонадзора и Госгортехнадзора России информации о расследовании произошедших технологических нарушениях (авариях и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок и несчастных случаях, связанных с их эксплуатацией;

- своевременное проведение всех видов обучения работников правилам энергосбережения;

- немедленное информирование директора школы обо всех неисправностях теплового оборудования и сетей;

3.9. консультирует:

- работников школы по вопросам обеспечения режима энергосбережения.

4. ПРАВА

Ответственный за тепловое хозяйство имеет право в пределах своей компетенции:

4.1. присутствовать:

- при проведении планово предупредительного ремонта тепловых установок и сетей;

4.2. посещать:

- в любое время суток все помещения, связанные с эксплуатацией теплового хозяйства;

4.3. предъявлять требования:

- физическим и юридическим лицам, проводящим планово-предупредительное обслуживание и испытание тепловых установок и сетей;

4.4. представлять:

- к дисциплинарной ответственности директору школы работников, нарушающих режим энергосбережения;

4.5. принимать участие в:

- ведение переговоров с партнерами школы по вопросам ее обеспечения носителями тепловой энергии;

- работе комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации трубопроводов;

4.6. устанавливать:

- от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими способствовать совершенствованию энергосбережения;

4.7. вносить предложения по:

- совершенствованию энергосберегающего использования тепловых установок;

- проведению материально-технического оснащения школы, способствующего энергосбережению;

- привлечению к ответственности специалистов и обслуживающий персонал, допустивших нарушения правил и инструкций по эксплуатации трубопровода;

- устранению причин, вызывающих нарушения требований правил и инструкций;

4.8. запрашивать:

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;

4.9. повышать:

- свою квалификацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений непосредственного руководителя и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее нарушение правил эксплуатации тепловых установок и сетей и (или) образовательного процесса, ответственный за тепловое хозяйство несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

5.2. За нарушение правил эксплуатации тепловых установок и сетей, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса ответственный за тепловое хозяйство привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, ответственный за тепловое хозяйство несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

Ответственный за тепловое хозяйство:

6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный модуль. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода;

6.2. представляет непосредственному руководителю письменный отчет о своей деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного модуля;

6.3. информирует непосредственного руководителя и соответствующие службы обо всех нарушениях требований эксплуатации тепловых установок и сетей, режима энергосбережения школы;

6.4. получает от непосредственного руководителя информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с сотрудниками школы;

6.6. передает непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного уровня, непосредственно после ее получения.